|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortsteil** | **Straße** | **von** | **bis** | **Maßnahme** |
| **Eibelshausen** |  |  |  |  |
|  | **1. Leitungsnetz** |  |  |  |
| Eibelshausen | Obere Hosbachstraße | Eichenweg | Steilstraße | Austausch Versorgungsleitung |
| Eibelshausen | Hauptstraße | Kreuzung L 3042 bei Bornstraße |  | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Eibelshausen | Im Hüttenfeld | Fa. Karle+Rubner | Fa. Bosch | Austausch Versorgungsleitung |
| Eibelshausen | Eiershäuser Straße | Luisenstraße | Am Holderberg | Austausch Versorgungsleitung |
| Eibelshausen | Baumgartenstraße./Steilstraße./Feldweg | Haus-Nr. 23 Baumgartenstraße | Pumpstation "untere Hosbach" | Neuverlegung Versorgungsleitung |
|  |  |  |  |  |
|  | **2. Hoch- und Zwischenbehälter** |  |  |  |
| Eibelshausen | Zwischenbehälter Pracht | Hohe Straße |  | Behälter für "alte" Wasserkammer |
|  |  |  |  |  |
|  | **3. Zaunbau** |  |  |  |
| Eibelshausen | HB Bergstraße - Maschendraht vorh. |  |  | Zaunbau |
| Eibelshausen | Quelle 3 Hosbach |  |  | Zaunbau |
| Eibelshausen | Quelle 2 Hosbach |  |  | Zaunbau |
| Eibelshausen | Quelle 1 Hosbach |  |  | Zaunbau |
|  |  |  |  |  |
|  | **4. Technische Anlagen** |  |  |  |
| Eibelshausen | TB Süd |  |  | Erneuerung Zuweg zum Gebäude |
| Eibelshausen | TB Süd |  |  | Regenerierung und Reinigung |
| Eibelshausen | TB Hosbach |  |  | Erneuerung Brunnenkopf |
| Eibelshausen | Quellen Hosbach |  |  | Sicherung und Ausbau der Quellen |
| Eibelshausen | Zwischenbehälter Pracht |  |  | neuer Wasserbehälter und Verrohrung |
| **Eiershausen** |  |  |  |  |
|  | **1. Leitungsnetz** |  |  |  |
| Eiershausen | Am Nussbaum | An der Zäun | Sackgasse | Austausch Versorgungsleitung |
|  |  |  |  |  |
|  | **2. Hoch- und Zwischenbehälter** |  |  |  |
| Eiershausen | Hochbehälter Arthel |  |  | Erneuerung der Wasserkammern |
|  |  |  |  |  |
|  | **4. Technische Anlagen** |  |  |  |
| Eiershausen | Hochbehälter Arthel |  |  | Installation Photovoltaikanlage |
| Eiershausen | Tiefbrunnen In der Simmersbach |  |  | Filterbehälter + Steigleitung |
|  |  |  |  |  |
| **Hirzenhain** |  |  |  |  |
|  | **1. Leitungsnetz** |  |  |  |
| Hirzenhain | Feldweg | An Gegenseite | Ringstraße | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Hirzenhain | Feldweg | Am Anwender | Ringstraße | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Hirzenhain | Im Boden | Am Anwender | Windhainstraße | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Hirzenhain | Poststraße | Faulchenstraße | Windhainstraße | Neuverlegung +Austausch Versorgungsleitung |
| Hirzenhain | Feldweg | Segelfliegerhang | Hanna-Reitsch-Str. | Neuverlegung Versorgungsleitung |
|  |  |  |  |  |
|  | **2. Hochbehälter** |  |  |  |
| Hirzenhain | Hochbehälter Kurzbeul |  |  | Erneuerung der Wasserkammern |
|  |  |  |  |  |
|  | **3. Zaunbau** |  |  |  |
| Hirzenhain | Pumpstation Lixfelder Weg |  |  | Zaunbau |
|  |  |  |  |  |
| **Hirzenhain/Bhf** |  |  |  |  |
|  | **1. Leitungsnetz** |  |  |  |
| Hirzenhain/Bhf | Lerchenweg | Bahnhofstraße | Im Kaltwasser | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Hirzenhain/Bhf | Bahnhofstraße | Lerchenweg | Habichtstraße | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Hirzenhain/Bhf | Zum Kohlhain | K53 | Gansbach | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Hirzenhain/Bhf | Bussardstraße | Bussardstraße | Habichtstraße | Neuverlegung Versorgungsleitung |
|  |  |  |  |  |
|  | **4. Technische Anlagen** |  |  |  |
| Hirzenhain/Bhf | Ortsnetz |  |  | Druckminderanlage einschl. Gebäude |
|  |  |  |  |  |
| **Roth** |  |  |  |  |
|  | **1. Leitungsnetz** |  |  |  |
| Roth | Rother Straße | Rother Straße 36 | Rother Straße 54 | Neuverlegung Versorgungsleitung |
| Roth | HB Schlossbergstraße |  |  | Zaunbau |
| Roth | Wilhelmstollen |  |  | Zaunbau |
|  |  |  |  |  |
|  | **4. Technische Anlagen** |  |  |  |
| Roth | Wilhelmstollen |  |  | UV-Anlage + Aufbereitung |
|  |  |  |  |  |
| **Simmersbach** |  |  |  |  |
|  | **3. Zaunbau** |  |  |  |
| Simmersbach | Quelle Hesseln |  |  | Zaunbau |
|  |  |  |  |  |
| **Wissenbach** |  |  |  |  |
|  | **1. Leitungsnetz** |  |  |  |
|  | Schulstraße | Rathausstraße | Bombergstraße | Austausch Versorgungsleitung |
|  | Rathausstraße | Ulmenweg | Drosselweg | Austausch Versorgungsleitung |
|  | Feldweg (GE-Gebiet) | Frohnhäuser Straße | Scheidstraße | Neuverlegung Versorgungsleitung |
|  | Verbindungsweg | Bombergstraße 30 | Forsthausstraße 35 | Austausch Versorgungsleitung |
|  |  |  |  |  |
|  | **3. Zaunbau** |  |  |  |
| Wissenbach | HB Alt - Maschendraht vorh. |  |  | Zaunbau |
| Wissenbach | HB Neu |  |  | Zaunbau |
|  |  |  |  |  |
|  | **4. Technische Anlagen** |  |  |  |
| Wissenbach | Tiefbrunnen |  |  | Regenerierung und Reinigung |
|  |  |  |  |  |
| **Alle Ortsteile** | Leitungsnetz |  |  | Schieber und Hydranten |
|  |  |  |  |  |